| 周次 | 日期 | 噪音測值 |
| --- | --- | --- |
| 時段 | 日間 | 晚間 | 夜間 |
| 上午七時至晚上七時 | 晚上七時至晚上十時 | 晚上十時至翌日上午七時 |
| 噪音標準 | 67 | 57 | 47 |
| 星期一 | 2024/10/14 | 實測值 | 46.5~63.2 | 43.8~60.3 | 44~53 |
| 星期二 | 2024/10/15 | 實測值 | 46.1~54.4 | 44.6~51.5 | 42.6~50.8 |
| 星期三 | 2024/10/16 | 實測值 | 44.5~54.5 | 45.5~49.7 | 44.3~52.3 |
| 星期四 | 2024/10/17 | 實測值 | 45.6~54.4 | 44.7~50.6 | 44.6~50.8 |
| 星期五 | 2024/10/18 | 實測值 | 45.5~53.6 | 44.9~50.9 | 44.6~51.8 |
| 星期六 | 2024/10/19 | 實測值 | 44.9~89.7 | 44.5~51.8 | 44.1~50.2 |
| 星期日 | 2024/10/20 | 實測值 | 43.9~53.3 | 45.4~51.6 | 44.9~52.4 |